## Sheet1
附件：
渠县中医院改革与高质量发展示范项目询预算价
设备名称 | 备注 | 数量 | 单价（元）
冲击波治疗仪 | 能量范围：通常0.04mJ/mm² - 0.6mJ/mm² 等可调节。 - 频率：如1Hz - 21Hz 可调 。 - 治疗头直径：常见10mm、15mm等 。 | 1
超声波治疗仪 | 超声频率：一般1MHz或3MHz 。 - 输出强度：0 - 3W/cm² 可调节 。 - 脉冲模式：连续波、脉冲波等 。 | 1
神经生物反馈治疗仪 | 反馈通道数：如2通道、4通道等 。 - 信号采集频率：例如1000Hz 。 - 生物电信号检测范围：如肌电信号0 - 5mV等 。 | 1
电针治疗仪 | 输出波形：常见疏密波、连续波、断续波等 。 - 频率范围：0.5Hz - 100Hz 。 - 输出强度：0 - 100mA 。 | 1
四肢联动治疗仪 | 运动速度范围：如0 - 60r/min 。 - 阻力调节范围：0 - 20级 。 - 心率监测范围：30 - 200次/分钟 。 | 1
颈腰椎牵引椅 | 牵引重量范围：一般0 - 100kg 。 - 牵引行程：如0 - 50cm 。 - 牵引角度：颈椎前屈0 - 30°等可调节 。 | 1
中频治疗仪 | 频率范围：1kHz - 10kHz 。 - 输出电流：0 - 50mA 。 - 调制方式：正弦调制、方波调制等 。 | 1
心电图机 | 记录纸速度：常见25mm/s、50mm/s 。 - 增益调节：5mm/mV、10mm/mV、20mm/mV 。 - 输入阻抗：≥5MΩ 。 | 1
悬吊系统 | 承重范围：一般0 - 300kg 。 - 调节高度范围：如1.5m - 3m 。 | 1
全自动蜡疗仪 | 用于缓解肌肉痉挛、减轻疼痛、促进炎症吸收等康复理疗 | 1
减重步态训练系统 | 用于患者学习正确的步行姿势和步态 | 1
等速肌力训练仪 | 用于运动康复或体育训练 | 1
内热式针灸治疗仪 | 用于中医针灸或中医康复 | 1
空气压力波治疗仪 | 用于血液循环和淋巴循环康复治疗 | 1
生物反馈治疗仪 | 用于心理康复或神经康复 | 1
大写总价：（万元） 小写总计：(万元)